PREGÃO SESC/DN Nº 0037/25-PG

ADENDO I

O DEPARTAMENTO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, APRESENTA RESPOSTA A QUESTIONAMENTO FEITO AO EDITAL DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA:

QUESTIONAMENTO: “Ao cumprimenta-los cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar MODELOS DE PROPOSTA E PLANILHAS sobre o certame cujo objeto trata-se Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 6 subestações e 1 cabine primária que atendem ao Polo Educacional Sesc. Analisando o presente edital e seus anexos, não localizamos nenhuma modelo de proposta tampouco planilhas de custos, cronograma, etc."

RESPOSTA: Não há modelo de planilha orçamentária. No entanto, a fim de possibilitar a isonomia na apresentação de propostas, segue modelo de proposta:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES

| Item | Descrição | Unidade | Quant | Preço Unit | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | CABINE PRIMÁRIA 1 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBESTAÇÃO 01 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| 3 | SUBESTAÇÃO 02 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| 4 | SUBESTAÇÃO 03 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| 5 | SUBESTAÇÃO 04 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| 6 | SUBESTAÇÃO 05 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| 7 | SUBESTAÇÃO 06 | Serviço por Subestação | 1 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL ANUAL 1 |  |  |  |  | R$ |

| OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quant | Preço Unit | Preço Total |
| 8 | Serviço de ultrassom em todos os equipamentos de média tensão (painéis, transformadores, barramentos etc.) a fim de identificar falhas que gerem arco elétrico, corona e descargas elétricas embrionárias | Serviço por Subestação / Cabine primaria | 10 |  |  |
| 9 | Visita técnica de um técnico especializado para atendimento corretivo com duração de até 8 horas por visita. | Visita | 8 |  |  |
| VALOR TOTAL ANUAL 2 |  |  |  |  | R$ |

| VALOR TOTAL ANUAL DA PROPOSTA = VALOR TOTAL ANUAL 1 + VALOR TOTAL ANUAL 2 | R$ |
| --- | --- |

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2026.